## Sheet1
| Sample ID | pH | concentration_mM | temperature_C | sat time_sec | sat power_uT | Peak_4p2 | Peak_5p6 | RATIO
45 | Iopamidol | 6 | 30 | 37 | 6 | 3 | 0.077342 | 0.14238 | -0.26502
46 |  | 6.15 | 30 | 37 | 6 | 3 | 0.10465 | 0.16807 | -0.20573
47 |  | 6.3 | 30 | 37 | 6 | 3 | 0.14626 | 0.17663 | -0.081921
48 |  | 6.45 | 30 | 37 | 6 | 3 | 0.21418 | 0.18457 | 0.064614
49 |  | 6.6 | 30 | 37 | 6 | 3 | 0.27113 | 0.14991 | 0.25734
50 |  | 6.75 | 30 | 37 | 6 | 3 | 0.34524 | 0.11618 | 0.47297
51 |  | 6.9 | 30 | 37 | 6 | 3 | 0.48533 | 0.068082 | 0.85301
|  |  |  | RATIO | pH
|  |  |  | -0.26502 | 6
|  |  |  | -0.20573 | 6.15
|  |  |  | -0.081921 | 6.3
|  |  |  | 0.064614 | 6.45
|  |  |  | 0.25734 | 6.6
|  |  |  | 0.47297 | 6.75
|  |  |  | 0.85301 | 6.9